DATA SHEET PARA REMODELACIONES / REPARACIONES / PROVISION REPUESTOS.

FORMULARIO A523

- GENERAL

  - Fabricante:

  - Modelo:

  - Funcionamiento

 Flujo Cruzado Agua / aire

 Flujo Contracorriente Agua / aire

  - Tiraje Aire:

 Inducido

 Forzado

  - Ventiladores

 Axiales  Paso fijo  Paso Variable

 Centrífugos

  - Cantidad de Celdas: ___________________________________________________

  - Ventiladores por Celda: ________________________________________________

- CONDICIONES DE DISEÑO Y OPERACIÓN

|  | Condición Original | Condición Deseada |
| --- | --- | --- |
| Caudal de agua (m3/h / GPM) |  |  |
| Temperatura de entrada (oC / oF) |  |  |
| Temperatura de salida (oC / oF) |  |  |
| Temperatura Bulbo Húmedo (oC / oF) |  |  |

- Altitud (MSNM): _______________________________________________________

- Calidad de agua: Contenido de sólidos en suspensión, hidrocarburos, dureza, sólidos disueltos, análisis químico, PH, cloruros, materia orgánica, fibras, etc (si esta en su poder, adjunte análisis ). ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Obstáculos (que puedan dificultar el pasaje del aire).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Tipo transmisión

 Acople directo

 Reductor de velocidad

 Correas y poleas

- Ubicación Motor

 En corriente aire saturado

 Fuera corriente aire saturado

- DATOS ESPECIFICOS (Ver Croquis)

# TORRE CONTRACORRIENTE

- Numero de celdas: _______________________________________________________

- Ancho de celdas: _________________________________________________________

Configuración _______ espacios a _______mm (para torres estructura madera)

- Largo celdas (mm): _______________________________________________________

Configuración _________espacios a ________ mm (para torres estructura madera)

Numero paredes laterales abiertas:_____________________________________

Numero paredes extremas abiertas: ____________________________________

Partición celdas:     SI       NO

- Ventiladores.

Cantidad: _____________________________________________________________

Ubicación:      En línea     Respaldados

- Diámetro ventilador (mm): _________________________________________________

Tipo / Fabricante / modelo: ___________________________________________________________

Numero de palas: _____________________________________________________

RPM ventilador: _______________________________________________________

Caudal aire ventilador (m3/s / CFM): ______________________________________

- Motor eléctrico: ___________________________________________________________

Potencia (CV / HP / KW): _________________________________________________

Tipo / fabricante / modelo: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - Altura cono ventilador (mm): _______________________________________________

Tipo cono ventilador

 Cilíndrico

 Cónico con recuperador de velocidad                                                                    C) Altura divergente(mm): ______________________________________________

D) Angulo divergente _____________________________ o (con respecto a vertical)

Tipo embocadura

 Recta

 Angular

 Curva

 Semielíptica

- Reductor de velocidad.

Tipo / Fabricante / Modelo: ___________________________________________________________

Relación de transmisión: _______________________________________

- Eje de transmisión.

Tipo / Fabricante / Modelo: _______________________________________________________________________

MEDIDAS

- Altura torre (mm): ______________________________________________________

- Altura PLENUM aire (mm): _____________________________________________

- Distancia entrada agua / plataforma ventilador (mm): _____________________

- Altura entrada aire (mm): _______________________________________________

- Medidas pileta hormigón:

Ancho (mm): _______________________________________________________

Largo (mm): ________________________________________________________

Profundidad (mm):  __________________________________________________

- Altura Relleno “Air Travel” (mm): _________________________________________

- Tipo relleno

 Laminar:  separación entre laminas (mm): _____________________________

 Salpicado:

Tipo varillas: __________________________________________________________

Medida varillas: __________ mm x __________ mm

Separación: “x”_________ mm x “y”_________ mm

- Distancia Tope Relleno / Plenum Aire (mm): ________________________________

- Altura a centro Entrada Agua.

Diámetro / Cantidad entradas Agua _____ Pulg / _____

- Distancia entre venecianas (mm) : __________________________________________

Ancho venecianas (mm): ________________________________________________

Angulo venecianas, ° (desde el plano horizontal): ____________________________

Cantidad de venecianas (por espacio) : ___________________________________

- Tipo eliminadores.

Celular     Onda     Hojas 

Numero de pasos: 1     2     3 

TORRE FLUJOS CRUZADOS

- Numero de Celdas _______________________________________________________

Diseño

 Flujo Doble     Flujo Simple

- Ancho Celda

A Altura Pileta Agua Fría (mm):______________________________________

A Altura Techo Ventilador (mm): ____________________________________

Configuración ______ espacios a _____ mm (Para Torres con estructura de Madera)

- Largo Celda (mm): ________________________________________________________

Configuración ______ espacios a _____ mm (Para Torres con estructura de Madera)

- Altura Relleno total (mm): _________________________________________________

- Pisos de Relleno

Cantidad __________   Altura __________ mm

- Profundidad “AIR TRAVEL” Relleno (mm): __________________________________

Orientación Relleno con “AIR TRAVEL”

 Paralelo

 Perpendicular

- Tipo relleno

 Laminar:

Separación entre laminas (mm): ___________________________________

 Salpicado:

Tipo varillas: _____________________________________________

Medida varillas ancho: __________ mm    Espesor __________ mm Separación:

“y” Vertical: (Centro a Centro, mm ): ________________________________

“x” Horizontal: (Varilla a Varilla, mm ): ______________________________

- Ventiladores.

Cantidad: _____________________________________________________________

Ubicación:      En línea     Respaldados

- Diámetro ventilador (mm): _________________________________________________

Tipo / Fabricante / modelo: _______________________________________________________________________

Numero de palas: _____________________________________________________

RPM ventilador: _______________________________________________________

Caudal aire ventilador (m3/s / CFM): ______________________________________

- Motor eléctrico: ___________________________________________________________

Potencia (CV / HP / KW): _________________________________________________

Tipo / fabricante / modelo: _______________________________________________________________________

    - Altura cono ventilador (mm): _______________________________________________

Tipo cono ventilador

 Cilíndrico

 Cónico con recuperador de velocidad                                                                    C) Altura divergente (mm): ______________________________________________

D) Angulo divergente _____________________________ o (con respecto a vertical)

- Tipo embocadura

 Recta

 Angular

 Curva

 Semielíptica

- Reductor de velocidad.

Tipo / Fabricante / Modelo: _______________________________________________________________________

Relación de transmisión: _______________________________________________

- Eje de transmisión.

Tipo / Fabricante / Modelo: _______________________________________________________________________

## MEDIDAS

- Altura torre

Total (mm) : ____________________________________________________________

A piso ventilador (mm): _________________________________________________

A entradas agua (mm): _________________________________________________

- Distancia entre Venecianas (mm): __________________________________________

Angulo Venecianas ° (Desde plano horizontal): ______________________________

Ancho Venecianas (mm): _______________________________________________

Cantidad Venecianas __________________________________________________

- Tipo Eliminadores

Celular     Onda     Hojas 

Numero de pasos: 1     2     3 

- Ancho “PLENUM AIRE” (mm) (A altura Pileta Agua Fría): _____________________